|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH   Số: /TM-BVĐKKA  V/v đề nghị gửi thư báo giá mua sắm hệ thống xếp hàng tự động | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc   *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua sắm hệ thống xếp hàng tự động năm 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh đã gửi thư báo giá số 310/TM-BVĐKKA ngày 22/5/2024, về việc đề nghị gửi thư báo giá mua sắm hệ thống xếp hàng tự động, đến tại thời điểm này đơn vị vẫn chưa chọn được hệ thống nào đáp ứng với phần mềm quản lý bệnh viện (His) của đơn vị đang sử dụng, nay đơn vị kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa theo phụ lục 01 đính kèm Công văn này, gửi báo giá bản giấy có dấu về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 12/7/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;- Lưu: VT, TCHC. | **GIÁM ĐỐC**  **Nguyễn Thị Kim Oanh** |

**PHỤ LỤC 01**

**SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn /TM-BVĐKKA ngày 10/7/2024*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | **Thiết bị máy Kiosk:**  - Khung sườn: Chất liệu thép, Kiểu dáng sang trọng, bền bỉ. Tạo hình bằng công nghệ Lazer CNC, sơn tĩnh điện. D17Vỏ máy có các kết nối Cổng LAN RJ-45, Cổng USB 2.0.  • Có hệ thống chống giật Q-Safe và chống ngã  Màn hình: 19 inch/1280\*1024/ 4:3/ 250cd/m2. Cảm ứng: Điện dung đa điểm, 10 điểm cùng lúc.  - Máy tính điều khiển:  • Intel® Core™ i5 (12MB Cache 2.9Ghz up to 4.3Ghz)/ RAM DDR4 8GB /SSD 120GB/ Intel® UHD 630 Graphics(4K).  Máy in: Công nghệ in nhiệt trực tiếp, giấy cuộn. Độ phân giải 203x203 dpi  • Có cửa thay giấy từ phía trước dễ dàng thay giấy.  -Máy đọc mã vạch 2D  • Đọc các loại mã vạch 1D, 2D, thẻ BHYT  • Có thể đọc CCCD tiếng Việt có dấu. | Bộ | 01 |  |
| 2 | **Phần mềm kết nối, quản lý KIOSK:**  - Đăng ký khám bệnh sử dụng máy đọc QRCODE CCCD hoặc thẻ BHYT. Kết nối hệ thống xác thực thông tin thẻ cổng BHYT.  - Người bệnh thao tác chọn phòng khám & loại khám.  - In phiếu số thứ tự khám bệnh.  - lưu trữ, vận hành hệ thống . | Bộ Phần mềm/gói | 01 |  |
|  | ***Tổng cộng: Hai khoản*** |  |  |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ MUA HỆ THỐNG XẾP HÀNG TỰ ĐỘNG**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày 10/7/2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , điện thoại..........; Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Tên sản phẩm** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Model/Hảng sản xuất/Nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **G** | **H** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***TỔNG CỘNG:*** | |  |  |  |  |

***1. Ghi chú:***

* Giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển.
* Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng.
* Giá trên đã bao gồm chi phí đào tạo và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
* Máy tính cài đặt phần mềm do khách hàng tự trang bị (Có thể cài đặt vào máy của bộ phận đón tiếp)

**2. Thanh toán:**

* Phương thức thanh toán: Chuyển khoản.
* Thời hạn thanh toán: 100% giá trị hợp đồng ngay sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và ký bàn giao nghiệm thu.

**3. Công việc thực hiện:**

**4. Công việc của nhà cung cấp:**

* Cung cấp thiết bị theo đặc tính kỹ thuật đã nêu.
* Lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành và đào tạo hướng dẫn sử dụng

**5. Thời gian thực hiện :**

**6. Thời hạn báo giá :**

**-** Báo giá trên có hiệu lực trong vòng … ngày.

**7. Bảo hành:**

* … tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng.
* Cam kết bảo trì vĩnh viễn sản phẩm./.

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***