|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH   Số: /TM-BVĐKKA  V/v đề nghị gửi thư báo giá mua sắm tài sản,trang thiết bị phòng giải phẫu bệnh 2024. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc   *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng năm 2024* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh.

Để có căn cứ mua sắm tài sản, trang thiết bị phòng giải phẫu bệnh 2024 phục vụ công tác khám chữa bệnh tại đơn vị, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp tài sản, thiết bị theo phụ lục 01 đính kèm công văn này, gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20/8/2024. Bản mềm gửi qua địa chỉ Gmail: phongvtbvdkka@gmail.com. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;- Lưu: VT, TCHC. | **KT.GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Thái Phong Vũ** |

**PHỤ LỤC 01**

**TÀI SẢN, THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày 15/8/2024*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Thông số kỹ thuật, đặc tính sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Tủ lưu trữ khối Block ( khối nến) | Tủ lưu trữ khối Block ( khối nến) - Tủ gồm 02 khối bao , mỗi khối gồm 6 tầng riêng biệt, trong mỗi tầng có các ngăn chứa khối block – nến.  - Khả năng lưu trữ khoảng: ~ 10.000 Block - Kích thước tủ (HxDxW): 1295x450x478mm - Kích thước 1 khối (HxDxW): 430 x450 x478 mm | Bộ | 1 |  |
| 2 | Tủ lưu trữ Slide ( Tiêu bản) | Tủ lưu trữ Slide ( Tiêu bản) - Tủ bao gồm 1 khối gồm 12 tầng riêng biệt, mỗi tầng có 6 ngăn kéo nhỏ. (có thể mua rời từng tầng) - Khả năng lưu trữ khoảng : 60.000 slides - Kích thước tủ (HxDxW: 1620 x403x478mm - Kích thước 1 tầng (HxDxW): 403 x125 x478 mm | Bộ | 1 |  |
| 3 | Vách ngăn máy chuyển | - Kính 02 lớp, khung nhôm VP; Kích thước: 95cm x 92cm x 2,25m | Vách | 1 |  |
| 4 | Hệ thống cánh, vách ngăn tủ dưới bàn | -Cánh nhôm: KT: 97.5 cm x 75.3cm: 06 cánh; '- Vách nhôm: 74 cm x 63.5 cm: 03 vách | Hệ thống | 1 |  |

**PHỤ LỤC 02**

**BÁO GIÁ TÀI SẢN, THIẾT BỊ**

*(Kèm theo Công văn số /TM-BVĐKKA ngày 15 /8/2024 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh)*

Tên đơn vị báo giá..............

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. , số điện thoại ..................Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá hàng hóa như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên tài sản, thiết bị** | **Thông số kỹ thuật, hảng, nước sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác (nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ... ngày kể từ ngày

*...... Ngày...... . tháng.........năm 2024*

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ**

***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)***