| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BVĐKKA-KHTH V/v đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ sửa chữa, bão dưỡng máy chụp X-quang Shimadzu, model: UD150L-40E | Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 6 năm 2024 |

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưởng máy chụp Xquang tổng hợp UD150L-40E, hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật Bản với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 04 tháng 6 năm 2024 đến trước 17h ngày 07 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ sửa chữa máy chụp Xquang tổng hợp UD150L-40E, hãng sản xuất: Shimadzu - Nhật Bản cụ thể như sau:

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Kiểm tra, bảo dưỡng đèn X-Quang (Dưới bàn và trên bàn) | 01 |  |
| 1 | Kiểm tra ống chuẩn trực |  |  |
| 2 | Kiểm tra các tiêu điểm của đèn |  |  |
| 3 | 3 Kiểm tra bàn chiếu điện |  |  |
| 4 | Kiểm tra ống chuẩn trực dưới bàn, kiểm tra sự hoạt động trơn tru của cửa chắn sáng. |  |  |
| II | Kiểm tra bóng trên bàn | 01 |  |
| 1 | Kiểm tra chức năng các khóa. |  |  |
| 2 | Kiểm tra cáp đối trọng và các kẹp |  |  |
| 3 | Kiểm tra giá đệm |  |  |
| III | Kiểm tra trên bàn X-Quang. | 01 |  |
| 1 | Kiểm tra bàn chiếu điện |  |  |
| 2 | Kiểm tra trụ đỡ và bề mặt trụ |  |  |
| 3 | Kiểm tra cáp đối trọng |  |  |
| 4 | Kiểm tra chức năng các thiết bị an toàn và phanh điện từ |  |  |
| 5 | Kiểm tra bộ lọc tia, khay cassette |  |  |
| 6 | Kiểm tra trên bàn X-Quang. |  |  |
| IV | Sửa chữa bóng phát tia và kiểm tra | 01 |  |
| 1 | Thay thế bộ phận lõi thuỷ tinh chân không bị hỏng, |  |  |
| 2 | Nạp lại dầu làm mát phía trong vỏ bóng. |  |  |
| 3 | Cài đặt lại thông số phát tia cho máy sau khi sửa chữa bóng X-Quang. |  |  |
| 4 | Kiểm tra việc phát tia (mA,KV đỉnh,thời gian) |  |  |
| 5 | Kiểm tra bộ phận chiếu (KV đỉnh,mA) |  |  |

- Chi phí trên được tính và kết cấu bao gồm chi phí đi lại, nhân công, thuế và hoàn thành lắp đặt nghiệm thu vận hành sau sửa chữa bão dưỡng.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này.

.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:VT, KHTH. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Nguyễn Thị Kim Oanh |

PHỤ LỤC. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số     /BVĐKKA-KHTH  ngày     /     /2024 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2024

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.