| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH Số: /BVĐKKA-KD V/v đề nghị gửi thư báo giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 02 năm 2025 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh. Với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Số điện thoại liên hệ: 0946036999 – Phó trưởng khoa Dược: Trương Công Long

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Gửi file mềm về email: phongvtbvdkka@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 06 tháng 02 năm 2025 đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục hàng hóa.

- Gói thầu: Mua sắm vật tư y tế hóa chất, sinh phẩm sử dụng năm 2025 tại Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh (phụ lục 01 kèm theo):

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 07 ngày kể từ ngày nhận được dự trù.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu giao đủ hàng hóa và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục 02 đính kèm Công văn này.

.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:VT, KD. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |
|  | Đặng Diên |

PHỤ LỤC 02: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số     /BVĐKKA-KD  ngày      /02/2025 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

| STT | Danh mục (2) | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3) | Mã HS(4) | Quy cách đóng gói | Năm sản xuất(5) | Xuất xứ(6) | Số lượng/khối lượng(7) | Đơn vị tính (8) | Đơn giá(9) (VND) | Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10) (VND) | Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(11) (VND) | Thành tiền(12) (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  | ……, ngày.... tháng....năm.... Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(13) (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |
| --- | --- |

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Phụ lục 01

(Kèm theo Công văn số      /BVĐKKA-KD ngày    tháng 02 năm 2025 của Bệnh viên đa khoa thị xã Kỳ Anh)

| STT | Danh mục | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phần 1: Bông, băng, gạc vật liệu cầm máu, điều trị vết thương, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn, Phim, test đường huyết. |  |  |  |
| 1 | Bông thấm nước y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | Kg | 350 |
| 2 | Cồn 70 độ | TCCS | Lít | 1.500 |
| 3 | Cồn 90 - 96 Độ | TCCS | Lít | 10 |
| 4 | Cồn tuyệt đối 99.5 | Cồn 99,5 độ | Lít | 40 |
| 5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside… Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu | Can | 25 |
| 6 | Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh | TCCS, Chai 500ml | Chai | 200 |
| 7 | Dd Javen | (Tỷ trọng : 1 lít = 1.125 - 1.145 Kg) | Lít | 250 |
| 8 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế | - Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS | Can | 120 |
| 9 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). | Chai | 30 |
| 10 | Oxy già 3% | Chai 60ml | Chai | 300 |
| 11 | Dung dịch phun sương khử khuẩn ( dùng cho máy khử khuẩn di động) | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). | Chai | 30 |
| 12 | Dung dịch tẩy rửa và làm sạch dụng cụ y tế. 5 enzyme | Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu... | Chai | 70 |
| 13 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 7,5X270cm | Cuộn | 36 |
| 14 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 10X270cm | Cuộn | 1.200 |
| 15 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 15X270cm | Cuộn | 1.200 |
| 16 | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột mềm mịn, không thấm nước, có màu trắng đồng đều, không bị đốm màu, bị loang, bẩn. Kích thước: 10cm x 3,65m | Cuộn | 30 |
| 17 | Băng Cuộn | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Cuộn | 5.000 |
| 18 | Băng Cuộn | Kích thước: 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Cuộn | 500 |
| 19 | Băng dính cá nhân | - Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. - Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Kích thước: 19mm x 72mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Cái | 102 |
| 20 | Băng Dính y tế | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Cuộn | 2.160 |
| 21 | Gạc Cầu Sản Khoa Vô Trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Miếng | 150 |
| 22 | Gạc Củ Ấu Sản Khoa Vô Trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Cái | 5.000 |
| 23 | Gạc dẫn lưu đã tiệt trùng | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước Kích cỡ: 1cm x 200cm x 4 lớp | Cuộn | 350 |
| 24 | Gạc Phẩu Thuật Ổ Bụng | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Miếng | 6.000 |
| 25 | Gạc hút | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | mét | 4.500 |
| 26 | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 4 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Miếng | 500 |
| 27 | Bông Gạc Đắp Vết Thương Vô Trùng | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP. | Cái | 7.000 |
| 28 | Gạc dẫn lưu 1,5cm x 100cm x 4 lớp (vải không dệt, tiệt trùng), HT | TCCS.Kích thước: 1,5cmx100cmx4 Lớp | Cái | 200 |
| 29 | Gạc cầm máu mũi | TCCS | Miếng | 30 |
| 30 | Sáp Cầm Máu | Vật liệu cầm máu collagen tự tan | Miếng | 12 |
| 31 | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | - Dao nạo M41mộng và tạo vạt củng mạc. - Đường kính 2.0mm (MCU20), 2.3mm (MCU26), - Lưỡi dao làm từ thép không gỉ được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Cái | 36 |
| 32 | Phim CT Scanner | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.2 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 35x43cm | Hộp | 20 |
| 33 | Phim khô | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.1 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 20x25cm | Hộp | 300 |
| 34 | Ống nghiệm có hoá chất EDTA 2ml | Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP , kích thước ống 12x75mm, Nắp bằng nhựa LDPE bọc cao su màu xanh dương phù hợp cho các máy xét nghiệm tự động. Hóa chất bên trong là Dipotassium Ethylenediaminetetra Acid (EDTA K2). Dùng trong xét nghiệm huyết học (công thức máu và xét nghiệm HbA1c..).Hóa chất bên trong dùng kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml riêng biệt trên nhãn ống. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485, CE | Cái | 60.000 |
| 35 | Phim nha khoa | Hộp giấy, mút xốp tiêu chuẩn xuất khẩu. 50 phim/ hộp (đóng trong bao bì giấy bạc). Dung dịch rưa rphim Xquang nha khoa 250ml. Ống chích 5ml. Đóng gói 50 hộp / thùng giấy​10:12/-strong/-heart:>:o:-((:-h | Tờ | 400 |
| 36 | Cốc đựng mẫu | Cóng đựng mẫu sử dụng cho Máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur CP | Hộp | 10 |
| 37 | Đầu côn hút mẫu | Mục đích sử dụng: Đầu côn hút mẫu dùng trên hệ thống xét nghiệm - Bảo quản: -29-60°C Thành phần: Đầu côn hút mẫu bằng nhựa dùng một lần. Sử dụng cho Máy xét nghiệm miễn dịch ADVIA Centaur CP | Hộp | 4 |
|  | Phần 2: Vật tư y tế chạy thận nhân tạo |  |  |  |
| 38 | Dung dịch rửa quả lọc thận | Thành phần gồm: Peracetic acid: ≥4% Hydrogen Peroxide: ≥25% Acetic acid: ≥12% • Dùng để làm sạch và khử trùng cho quả lọc thận nhân tạo | Can | 6 |
| 39 | Quả lọc máu | - Quả lọc Low/Middle Flux - Diện tích màng 1,6 m2 - Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) 17-19 - Thể tích mồi ≤86 ml - Tốc độ bơm máu 300ml/phút: Urea ≥255, Creatinine ≥220 - Hệ số sàng Albumin < 0.00004 - Độ dày thành 40 µm, đường kính sợi 200 µm. - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước - Xuất xứ: Nhóm các nước G7 | Quả | 1.400 |
| 40 | Bộ dây lọc máu thận nhân tạo | Bộ dây chạy thận 2 trong 1 bao gồm dây động mạch và dây tĩnh mạch, ,1 transducer, - Buồng nhỏ giọt: đường kính ngoài 19-30 mm; chiều dài ≥ 130mm - Có đầu transducer - Dung tích buồng nhỏ giọt: 22-25 ml - Đường kinh dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu - Dây động mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài ≥ 3.930mm, 5 nhánh nối - Dây tĩnh mạch: đường kính 4.5 x 6.8mm, dài ≥ 3.030mm, 2 nhánh nối - Thể tích mồi: 165 ± 5% ml, - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO Tiểu chuẩn ISO 13485, CE | Bộ | 1.400 |
| 41 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo kích thước 16G/17Gx25x300mm, có thể xoay, có silicon bao phủ, có back eye. Kim làm bằng thép không gỉ, ống bằng nhựa PVC y tế. | Chiếc | 16.000 |
|  | Phần 3. Vật tư nha khoa |  |  |  |
| 42 | Keo dán vật liệu trám răng | Keo dán hóa học vững chắc với ngà và men. Có thể làm ngưng dịch luân chuyển vào ống ngà và ngăn chặn sự ê buốt, nhạy cảm | Lọ | 2 |
| 43 | Bơm tiêm dùng trong nha khoa | Chất liệu inox. Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Cái | 5 |
| 44 | Tay khoan nha khoa | Tay bao gồm: Tay khoan, dụng cụ mở nắp, hướng dẫn sử dụng… PAF-SU M4: Loại bấm, đầu tiêu chuẩn, 4 lỗ – Công suất cắt tối đa lên tới 20W; Công suất cắt tối đa lên tới 20W; Thiết kế đầu tay khoan chống va đập; * Thân bằng thép không rỉ; Vòng bi sứ; Hệ thống làm sạch đầu tay khoan (loại bấm); Chuck bấm (trừ dòng vặn); Phun sương đơn; Van điều áp hơi (trừ dòng QD); Van chống hút ngược | Cái | 3 |
| 45 | Axit Etching | Dùng để bôi lên bề mặt men răng trước khi đặt vật liệu phục hình; rửa các bề mặt sứ, kim loại và composite trước khi bôi adhensive. Tube/5ml | Tuýp | 2 |
| 46 | Dụng cụ bẩy chân răng | Chất liệu thép không gỉ; Đạt tiêu chuẩn ISO | Cái | 4 |
| 47 | Cây nạo túi răng | Cây nạo túi lợi cỡ 11-12-13-14 | Bộ | 2 |
| 48 | Vật liệu trám tạm | Chất hàn tạm dùng trong nha khoa màu trắng | Lọ | 7 |
| 49 | Chỉ co nướu, cầm máu | Dùng để tách nướu trước khi lấy dấu và loại bỏ máu, nước bọt, và dịch mô còn sót lại trong khe nướu | Lọ | 3 |
| 50 | Dụng cụ dùng trong nha khoa: Dụng cụ bôi (quét) composite | Độ bóng bề mặt cao, giúp vệ sinh làm sạch dễ dàng. Nhựa PP không màu, không mùi, không vị, không độc. Sử dụng 1 lần. | Hộp | 5 |
| 51 | Chổi đánh bóng nha chu | Chổi đánh bóng nha chu: - Đầu chổi bằng nylon, nhiều hình dạng. Cán chổi bằng thép không gỉ. - Chiều dài từ 2.5-3 cm. Tiệt khuẩn khô, hơi nước, chịu nhiệt trung bình. - Thích hơp với tay khoan khuỷu/thẳng tốc độ chậm có trong danh mục - Sử dụng 01 lần | Cái | 200 |
| 52 | Sò đánh bóng | Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng loại bỏ mảng bám… | Cái | 100 |
| 53 | Vật liệu trám răng - DenFil | Vật liệu trám bít các lỗ hỏng trên răng, loại composite | Ống | 15 |
| 54 | Côn giấy các cỡ | TCCS | Hộp | 25 |
| 55 | Vật liệu trám bít ống tủy | Bột nhão hoạt tính sinh học bao gồm bột vô cơ cực mịn của tricalcium / dicalcium silicate trong môi trường hữu cơ. Sản phẩm được đóng gói sẵn sàng để sử dụng. Không cần trộn. NeoSEALER Flo được thiết kế để đặt trong điều kiện có độ ẩm do các mô xung quanh cung cấp. | Hộp | 2 |
| 56 | Vật liệu trám bít ống tủy | Thành phần: + Nhựa Epoxy oligomer, Ethylene glycol salicylate, các chất khác + Chất xúc tác: Poly (1,4- butanediol) bis (4-aminobenzoate), Calcium phosphate, các chất khác Đặc tính: Khả năng tương thích sinh học tốt, Cản quang tốt; Bít kín; Dễ dàng trộn bột nhão; Không hòa tan trong dịch mô; Có tính kháng khuẩn; Thời gian làm việc: trong vòng 70 phút (23 độ C, 55%); Thời gian thiết lập: trong vòng 120 phút (37 độ C, 98%); Lưu lượng: 20mm trở lên; Độ dày màng: 20 µm trở xuống; Công suất bức xạ: 8.0mm Al | Hộp | 5 |
| 57 | Vật liệu sát trùng tủy sống | Dung dịch sát trùng nhanh dùng trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và đỉnh tuỷ | Lọ | 5 |
| 58 | Cây dũa ống tủy - Flex. H-Files | H file chiều dài 21mm/40,35,30,25,20,15; Niken không rỉ | Hộp | 50 |
| 59 | Dung dịch cầm máu Hemostal 15ml | Dung dịch Hemostal chứa thành phần alumium chloride 25% tác dụng cầm máu nướu trong quá trình sửa soạn cùi răng, gắn phục hình, trám xoang II, gắn khâu kim loại… | Lọ | 2 |
| 60 | Dung dịch làm mềm | Dung môi gốc d-limonene để lấy gutta percha trong tái điều trị tủy | Lọ | 5 |
| 61 | Eugenol | Thành phần là dầu Eugenol dùng phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau trong thủ thuật nha khoa | Lọ | 20 |
| 62 | Fuji IX - 15g | Cement trám hoàn tất(15g+ 8g) | Hộp | 20 |
| 63 | Giấy cắn đỏ nha khoa | Giấy cắn chuyên dùng ghi lại tình trạng khớp cắn của các răng thật tự nhiên, các phục hồi răng nhựa hoặc sứ | Hộp | 5 |
| 64 | Vật liệu bôi trơn ống tủy | Thành phần: +Ethylenediaminetetraacetic (EDTA) + Urea Peroxide + Polypropylene Glyco & Polyethylene Glyco Đặc tính: + chứa 17% EDTA giúp dễ hòa tan, không tạo cặn và dễ loại bỏ vôi hóa | Gói | 2 |
| 65 | Vật liệu trám bít tủy răng | Dùng để trám bít ống tủy răng sau khi điều trị, để phòng tránh việc vi khuẩn xâm nhập trở lại | Hộp | 100 |
| 66 | Vật liệu trám răng điều trị tủy | Che tuỷ sống, che tuỷ trực tiếp sau khi lấy tuỷ. Tube/2g | Lọ | 3 |
| 67 | Vật liệu trám răng điều trị tủy | Bột Calcium Hydroxide sát trùng dùng trong chữa trị ống tuỷ. Lọ/10g | Lọ | 4 |
| 68 | Kìm nha- Kìm nhổ răng | Kìm nha-kìm nhổ răng kiểu Anh. Dụng cụ được làm bằng vật liệu thép không gỉ. Sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO | Cái | 5 |
| 69 | Kim đưa chất hàn răng vào ống tủy | Đây là dụng cụ nha khoa đưa chất hàn răng vào ống tủy với chuôi bằng thép không gỉ | Hộp | 15 |
| 70 | Mặt gương nha khoa | Mặt gương dùng trong nha khoa, đường kính 21mm | Cái | 50 |
| 71 | Mũi khoan răng | Sản phẩm này được dùng để khoan các mô cứng như răng và xương, được làm từ thép cacbon và thép không gỉ. | Hộp | 100 |
| 72 | Dụng cụ nạo ngà | Dụng cụ nạo ngà | Cái | 6 |
| 73 | Nong chiều dài 21mm | K file, kích cỡ 20, chiều dài 21 mm | Hộp | 50 |
| 74 | Ống hút nha/ Ống hút nước bọt | Kích thước: ống Ø6,5 mm - chiều dài 140 mm. Ống nhựa trong, có dây kim loại được che kín trong thành ống. | Cái | 5.000 |
| 75 | Oxyd kẽm | Không chứa thạch tín, là oxide kẽm nguyên chất dùng trám tạm. Lọ/110g | Lọ | 4 |
| 76 | Diệt tủy | Dùng trong nha khoa | Lọ | 24 |
| 77 | Thuốc tê đỏ | Dùng để gây tê trong nha khoa | Ống | 500 |
| 78 | Trâm gai | Trâm gai các số : Đen; Trắng; Vàng; Xanh dương; Xanh lá cây; đỏ | Vỹ | 150 |
| 79 | Que trám | Chất liệu thép không gỉ. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng CE | Cái | 10 |
| 80 | Cây nhồi vật liệu nha khoa | Chất liệu thép không gỉ. Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng CE | Cái | 5 |
| 81 | K-Files | K file số 10, dài 25mm dùng mở rộng, nạo thành ống tủy; Thép sợi Hard Fiber; Hộp 6 cây. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương. | Hộp | 50 |
| 82 | Đầu lấy cao răng | Mới 100% Sản xuất từ năm 2024 Mũi nhọn, phù hợp cho máy Woodpecker model UDS-J Quy cách: Vỉ 5 cái | Cái | 5 |
| 83 | Bay trộn chất hàn | Chất liệu thép không gỉ. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485, hàng hóa đạt một trong các tiêu chuẩn chất lượng CE hoặc FDA | Cái | 5 |
|  | Phần 4: Hóa chất, sinh phẩm |  |  |  |
| 84 | Acid Citric monohydrate | Dạng tinh thể màu trắng | Kg | 300 |
| 85 | Muối viên | Là loại muối viên tinh khiết được sử dụng để hoàn nguyên hạt trao đổi cation. Công dụng làm mềm nước cứng. Khử kim loại nặng, nâng cao chất lượng nước nước cho hệ thống lọc nước R.O dùng cho chạy thận nhân tạo | Kg | 750 |
| 86 | Nước cất 2 lần - can 10 lít | Chất lỏng | Can | 270 |
| 87 | Dầu Parafin | Dầu màu trắng k mùi. trơn | Chai | 35 |
| 88 | Dầu parafin | Hộp 50 ống 5ml. phục vụ cho sát khuẩn dụng cụ y tế | Ống | 300 |
| 89 | Vôi soda | Vôi Soda dùng một lần trong ca phẫu thuật cho máy gây mê. giúp loại bỏ tất cả các khí CO2 trong khí của bệnh nhân thở ra. - Vôi soda ở dạng hạt. | Can | 5 |
| 90 | Gel điện tim | Gel điện tim phù hợp điện cực máy điện tim, điện não, cho chất lượng hình ảnh siêu âm tuyệt vời, giúp bảo vệ bề mặt đầu dò siêu âm không bị ăn mòn một cách nhanh chóng, không chứa formaldehyde, vô khuẩn, không mẫn cảm da, không gây rát da. | Tuýp | 30 |
| 91 | Parafin rắn | Chất rắn dạng sáp màu trắng, không mùi, không vị, với điểm nóng chảy thông thường nằm trong khoảng 47 °C- 65 °C. Được dùng trong vật lý trị liệu | Kg | 200 |
| 92 | Bột Talc | Dạng bột, mềm mịn màu trắng, không mùi | Kg | 5 |
| 93 | Mỡ cừu Lanolin | TCCS | Kg | 5 |
| 94 | Dầu soi kính | Dầu soi kính hiển vi | ml | 250 |
| 95 | Gel bôi trơn | Dung dịch bôi trơn dụng cụ | Tuýp | 12 |
| 96 | Gel siêu âm | Gel sử dụng trong siêu âm. phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. Không có formaldehyde. vô khuẩn. Gel trong. tan hoàn toàn trong nước. Độ PH trong khoảng 6.5-7.5 | Can | 90 |
| 97 | Test nhanh vi khuẩn Helicobacter Polyri (test HP dạ dày) | Test nhanh vi khuẩn HP khô dạng giấy bảo quản ở nhiệt độ thường 18-30 độ C. Phát hiện vi khuẩn HP nhanh cho ra kết quả trong vòng 1-3 phút . Độ nhạy ≥ 90% Độ đặc hiệu cao. 100% | Test | 750 |
| 98 | Xanh methylen | Dùng trong nhuộm soi đờm | Chai | 5 |
| 99 | Cồn tẩy | Dùng trong nhuộm soi đờm | Chai | 10 |
| 100 | Dung dịch Fuchsin | Dùng trong nhuộm soi đờm | Chai | 5 |
| 101 | Dung dịch HCl | Dùng trong nhuộm soi đờm | Chai | 2 |
| 102 | Cartridge đo khí máu | Hóa chất chẩn đoán (IVD) dùng cho xét nghiệm nhanh tại chỗ (POCT). Dùng cho Máy xét nghiệm khí máu cầm tay. Bao gồm các thông số: pH, PCO2, PO2, TCO2, HCO3, BEecf, SO2, Lactate. Cho kết quả xét nghiệm trong vòng 2 phút. - Thể tích mẫu: 95μL - Ngưỡng đo của các thông số: + pH: từ 6,5 đến 8,2 + PCO2: từ 5 đến 130mmHg (0,67 đến 17,33 kPa) + PO2: từ 5 đến 800 mmHg (0,7 đến 106,6 kPa) + TCO2: từ 5 đến 50 mmol/L (mEq/L) + HCO3: từ 1 đến 85 mmol/L + BEecf: từ -30 đến +30 mmol/L + sO2: 0 - 100 % + Lactate: từ 0,3 đến 20 mmol/L (2,7 đến 180,2 mg/dL) Cấu tạo thẻ xét nghiệm bao gồm: + Túi chứa dung dịch hiệu chuẩn + Hệ thống xử lý mẫu + Buồng chứa chất thải + Một dãy các cảm biến nhỏ + Miếng đệm dẫn điện để tiếp xúc với máy xét nghiệm + Bộ phận làm nóng để kiểm soát nhiệt ở 37 °C | Thẻ | 600 |
| 103 | Que thử nước tiểu | Thông số đo: SG + NIT + pH + PRO + GLU + KET + UBG + BIL + LEU + BLD Tương thích với máy xét nghiệm Laura | Hộp | 150 |
| 104 | Chỉ thị hóa học đa thông số (Hấp ướt), sử dụng bên trong gói dụng cụ 5.1 cm x 1.9 cm | Chỉ thị hóa học hơi nước đươc sử dụng để giám sát chất lượng tiệt khuẩn bên trong mỗi gói dụng cụ | Miếng | 500 |
|  | Phần 5. Y dụng cụ |  |  |  |
| 105 | Bàn tít dụng cụ | Bàn inox 100x80cm | Cái | 1 |
| 106 | Banh vết mổ Farabeuf | Chất liệu INox Kích thước dài 10cm | Cái | 2 |
| 107 | Banh vết mổ Farabeuf | Chất liệu Inox, bẻn rộng 1cm dài 10cm | Cái | 2 |
| 108 | Bao đo huyết áp cho máy Monitor | Bao đo huyết áp trên máy monitor dùng cho người lớn/ trẻ em/ trẻ sơ sinh | Cái | 30 |
| 109 | Dao lạng da. | 1 bộ bao gồm: hộp đựng, dao lạng da, lưỡi dao Dao dài 31cm | Chiếc | 1 |
| 110 | Lưỡi dao lạng da | Chiều dài 16cm, chất liệu thép không gỉ, hấp sấy được | Chiếc | 2 |
| 111 | Bộ đặt nội khí quản | Bộ bao gồm: 1. Lưỡi cong đèn đặt nội khí quản: 4 cái 2. Cần đèn: 1 cái 3. Hộp đựng: 1 cái 4. Bóng đèn nội khí quản (Bóng led): 5 cái 5. Pin: 2 cái" | Bộ | 2 |
| 112 | Bộ đặt nội khí quản có Camera | - Cấu hình cung cấp: Màn hình: 01 cái; Camera: 01 cái; Thẻ nhớ: 01 cái; Lưỡi đặt nội khí quản: 01 cái 1. Màn hình: Kích thước màn hình 4.3 inch LCD hoặc tương đương; Độ phân giải 640*480 (RGB); Góc quan sát 60°; Công suất 2W; Góc quay trước sau 0° ~ 130° 2. Camera: Độ sáng 50 LUX; Độ phân giải 1280 * 720 px 3. Chức năng chụp ảnh/quay phim: Có chức năng chụp ảnh/quay phim, ngõ ra tối thiểu có USB; Kiểu bộ thẻ nhớ: Thẻ nhớ MicroSD 2GB 4. Pin dự phòng: Loại pin sạc Lithium hoặc tương đương; Dung lượng 2000 mAh; Tuổi thọ pin 300 lần sạc; Thời gian pin hoạt động > 300 phút; Thời gian sạc pin 150 phút 5. Nguồn điện: Ngõ vào: 100 - 250V, 50 Hz; Ngõ ra 5V, 1A - Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 | Bộ | 1 |
| 113 | Bộ dây cáp cho máy đo điện tim | Moden: ECG-1250K. Hãng sãn xuất : Nihon kohden - Nhật Bản | Cái | 1 |
| 114 | Bộ mở khí quản | Bao gồm: -01 Cán dao số 3 + lưỡi dao mổ -02 Kẹp phẫu tích có mấu 16cm -02 Kelly cong không mấu 14cm -01 Panh kẹp kim Hegar 16cm -01 Kéo Metzenbaum cong 18cm -02 Banh Farabeuf 12cm -01 Bóc tách 2 đầu Freer -01 Móc khí quản 2 đầu -01 Panh mở khí quản 3 đầu Laborde 14cm -01 Canuyn mở khí quản mạ bạc số 10 -01 Canuyn mở khí quản mạ bạc số 12 -01 Hộp đựng dụng cụ bằng inox VN | Bộ | 1 |
| 115 | Bộ rửa dạ dày trẻ em | Làm từ mủ cao su tự nhiên, đóng gói riêng lẻ từng túi, size 22mm | Bộ | 1 |
| 116 | Bộ tháo đinh Sign đa năng | Đầy đủ các size để tháo đinh Sign | Bộ | 1 |
| 117 | Bốc thụt tháo trẻ em | TCCS | Bộ | 1 |
| 118 | Bóng đèn hồng ngoại | Sử dụng nguồn điện trực tiếp 220V. Công suất cao 60W-250W | Cái | 20 |
| 119 | Bóng nhỏ tập tay | Làm từ cao su, đường kính khoảng 7,5cm | Quả | 3 |
| 120 | Bóng to tập vật lý trị liệu | Làm từ cao su, đường kính khoảng 65cm. Dùng để tập vật lý trị liệu | Quả | 2 |
| 121 | Cán dao mổ | Làm bằng Inox, kích thước 14 cm | Cái | 2 |
| 122 | Cán dao mổ | Số 3. Chất liệu thép khổng gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, CE | Cái | 4 |
| 123 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Cân trọng lượng đến 120kg. có thước đo chiều cao. | Cái | 2 |
| 124 | Cáp đo SPO2 cho máy monitor | Sử dụng cho máy Monitor, Hãng sx: NIHON KOHDEN Model: PVM-2701 | Bộ | 6 |
| 125 | Cáp đo SPO2 cho máy monitor | Sử dụng cho máy Monitor Model: SVM-7603, Hãng sản xuất: Nihon Kohden- Nhật bản | Cái | 4 |
| 126 | Cáp đo SPO2 cho máy monitor | Model: uMEC12 Hãng: Mindray- Trung Quốc | Cái | 3 |
| 127 | Cốc inox | Phi 6cm, chất liệu làm bằng Inox | cái | 4 |
| 128 | Cột lưu lượng Oxy 0-15 lít/phút | Cấu hình mỗi bộ gồm: - Bộ điều chỉnh lưu lượng 0-15 l/phút tích hợp adapter tương thích ổ khí: 01 cái - Bình làm ẩm 350ml: 01 cái | Bộ | 10 |
| 129 | Curette (thìa nạo) | Chất liệu thép không gỉ, kích thước 12cm | Cái | 7 |
| 130 | Đai lưng | Hỗ trợ tập đi, đứng cho người bị tai biến | Cái | 2 |
| 131 | Dây đo huyết áp trên máy Monitor | Sử dụng cho máy Monitor Umec12 hãng sx: Mindray | Bộ | 5 |
| 132 | Dây kháng lực | Có 5 dây gồm các màu giảm dần theo lực kháng Kích thước bản thun mỗi màu khác nhau tương ứng với độ căng: Xanh lá(50kg - 65kg); Tím(28kg - 42kg); Đen(14 - 28kg); Đỏ (7kg - 14kg), Vàng (0-7kg) Chất liệu được làm từ cao su cao cấp có độ đàn hồi cao. | Bộ | 3 |
| 133 | Dây kháng lực | Làm từ cao su cao cấp, dùng để tập chân | Cái | 3 |
| 134 | Đèn đọc phim 1 cửa | Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Q sử dụng độ sáng ở bề mặt trước, tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay, ánh sáng đồng đều, trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường. Nguồn điện: 220VAC Khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô, dimmer điều chỉnh độ sáng. Dây điện 2m, kích thước khoảng 45cm x 36cm | Cái | 3 |
| 135 | Đèn đọc phim 2 cửa | Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Q sử dụng độ sáng ở bề mặt trước, tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay, ánh sáng đồng đều, trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường. Nguồn điện: 220VAC Khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô, dimmer điều chỉnh độ sáng. Dây điện 2m, kích thước khoảng 45cm x 72cm | Cái | 2 |
| 136 | Đèn đọc phim 3 cửa | Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Q sử dụng độ sáng ở bề mặt trước, tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc điện dùng tay, ánh sáng đồng đều, trên giá đẩy, giá để bàn hoặc treo tường. Nguồn điện: 220VAC Khung đèn inox, bóng đèn led, tăng phô, dimmer điều chỉnh độ sáng. Dây điện 2m, kích thước khoảng 45cm x 108cm | Cái | 2 |
| 137 | Đèn gù | Thông số kỹ thuật: - Công suất: 220V/60W – 250W - Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. - Dây nguồn: 2m8 - 3m - Chiều cao: từ 1m – 1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ - Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. - Độ bền cao. - Bóng đèn hồng ngoại hiệu Greetmed 220V/250W | Cái | 1 |
| 138 | Đồng hồ oxy | 1. Áp suất đầu vào: 15Mpa; 2. Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa; 3. Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 + _0,05Mpa; 4. Phạm vi dòng chảy: 1-15L / phút; 5. Chủ đề kết nối: G5 / 8, nam | Bộ | 10 |
| 139 | Giá đỡ tư thế mổ ruột thừa | Lắp bàn mổ | cái | 1 |
| 140 | Giá đỡ tư thế sản khoa | Lắp bàn mổ | cái | 2 |
| 141 | Hộp đựng bông cồn | Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét. Nắp có núm để cầm, đường kính 7cm - 8cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 10 |
| 142 | Hộp đựng bông gạc | Chất liệu Inox sáng bóng, không gỉ, sét. Đường kính 20cm - 30cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 2 |
| 143 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | Kích thước 25x15x10cm. Chất liệu Inox, không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | cái | 10 |
| 144 | Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật | Kích thước 19x8x4cm. Chất liệu Inox, không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | cái | 4 |
| 145 | Hộp đựng đụng cụ phẫu thuật | Kích thước 30x20x10cm. Chất liệu Inox, không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | cái | 5 |
| 146 | Hộp inox có nắp | Chất liệu bằng inox. Kích thước: 30cm x 20cm x 5cm | Cái | 2 |
| 147 | Kéo cong nhọn | Dài 18-20 cm, cong nhọn. Chất liệu thép không gỉ | cái | 5 |
| 148 | Kéo cong nhọn | Dài 14cm, thẳng nhọn. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 149 | Kéo cong nội soi | Dùng pt nội soi tiêu hóa | cái | 1 |
| 150 | Kéo cong tù | Kéo cắt lọc dài 18-20 cm, cong tù. Chất liệu thép không gỉ | cái | 5 |
| 151 | Kéo Iris thẳng nhọn 10.5 cm cán vàng | Kéo Iris thẳng nhọn 10.5 cm cán vàng | Cái | 2 |
| 152 | Kéo phẫu thuật cong nhọn 16cm | Kéo phẫu thuật cong nhọn dài 16cm, Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 153 | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn 18cm | Kéo phẫu thuật thẳng nhọn dài 18cm, Chất liệu thép không gỉ | Cái | 2 |
| 154 | Kéo thẳng nhọn | Dài 20cm, thẳng nhọn. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 3 |
| 155 | Kéo thẳng nhọn | Dài 16cm, thẳng nhọn. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 3 |
| 156 | Kéo thẳng nhọn | Dài 10cm, thẳng nhọn. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 5 |
| 157 | Kéo thẳng tù | Dài 20cm, thẳng tù. Chất liệu thép không gỉ | Cái | 20 |
| 158 | Kẹp phẩu tích có mấu 20cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 20cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 32 |
| 159 | Kẹp phẩu tích không mấu 18cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 18cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 2 |
| 160 | Khay chữ nhật | Kích thước 40cm x 25 cm. Chất liệu Inox, không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | cái | 4 |
| 161 | Khay quả đậu | Chất liệu: inox không gỉ. Inox dày, chắc chắn, lòng sâu - Dung tích: 800ml - Kích thước: 25 x 11 x 5cm (± 5%) | Cái | 10 |
| 162 | Kìm gắp dị vật răng chuột ngàm cá sấu | Phòng nội soi | Cái | 2 |
| 163 | Kìm mang kim | Kìm mang kim kiểu Mayo-Hegar, cán vàng, dài 200mm | Cái | 15 |
| 164 | Kìm mang kim | Kìm mang kim kiểu Mayo-Hegar, cán vàng, dài 160mm | Cái | 9 |
| 165 | Kìm niệu quản | Dùng Pt nội soi tiết niệu | cái | 2 |
| 166 | Kìm sinh thiết nóng | Kìm sinh thiết nóng đa chức năng giúp loại bỏ các polyp không cuống ở trạng thái kích hoạt dòng điện và được sử dụng như cầm máu, có lớp phủ cách điện ngăn dòng điện tiếp xúc với mô; ngàm chất liệu thép không gỉ dùng trong y tế bền tạo vết cắt sắc, ít chảy máu; ngàm có thể tái định vị giúp định vị lại và căn chỉnh chính xác hơn. Tay cầm thiết kế tiện dụng, kiểm soát tối ưu. ĐK ngoài: 2.4 mm; chiều dài làm việc các cỡ: 1200mm, 1600mm, 2300mm. ĐK kênh làm việc 2.8 mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái | 2 |
| 167 | Kính lúp | TCCS | Cái | 1 |
| 168 | Mask ambu các cỡ | Chất liệu silicon, có đệm hơi | Cái | 20 |
| 169 | Miếng xốp điện xung | Chất liệu bằng xốp, sử dụng cho máy điện xung. Kích thước 20cm x 10cm | Cái | 20 |
| 170 | Mỏ vịt | Chất liệu Inox, không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 22 |
| 171 | Móc nội soi | Dùng pt nội soi tiêu hóa | cái | 2 |
| 172 | Ngáng miệng ( Có dây) | Ngáng miệng được làm từ chất liệu nhựa PP (Polypropylene) nguyên sinh - Màu trắng trong suốt, có phần đè lưỡi, hoặc không có đè lưỡi - Dây đeo choàng qua đầu dài 50cm có thể điều chỉnh, chất liệu dây đeo có thể tùy chọn - Kích thước bên trong 119,6 x 22.6mm, - Kích thước bên ngoài 48.7 x 96mm. - Tiêu chuẩn: ISO 13485 | Cái | 10 |
| 173 | Ống dẫn khoan vít khóa 4.5 | Dùng cho vít khóa 4.5. Chất liệu thép không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 1 |
| 174 | Ống hút nội soi | Dùng pt nội soi tiêu hóa | Cái | 1 |
| 175 | Panh cong có mấu | Kích thước: 16cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. | Cái | 5 |
| 176 | Panh cong không mấu | Dài 18-22cm. Chất liệu thép không gỉ, sét. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 | Cái | 20 |
| 177 | Panh cong không mấu | Kích thước: 16cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. | Cái | 7 |
| 178 | Panh cong không mấu | Kích thước: 12cm (±5%) Chất liệu thép không gỉ. Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất thiết bị: CE, ISO 13485, ISO 9001. | Cái | 12 |
| 179 | Panh phẫu thuật cong không mấu 16cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 16cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 2 |
| 180 | Panh phẫu thuật thẳng có mấu 18cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 18cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 2 |
| 181 | Panh phẫu thuật thẳng không mấu 18cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 18cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 2 |
| 182 | Panh thẳng có mấu 15cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 15cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 5 |
| 183 | Panh thẳng có mấu 18cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 18cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 10 |
| 184 | Panh thẳng không mấu 14cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 14cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 7 |
| 185 | Panh thẳng không mấu 20cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 20cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 20 |
| 186 | Pank thẳng không mấu 18cm | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 18cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 1 |
| 187 | Pince | Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số kỹ thuật: - Kích thước: 16cm - Vật liệu bằng thép không gỉ, hấp tiệt trùng ở nhiệt độ cao | Cái | 1 |
| 188 | Rọ lấy dị vật | Rọ lấy sỏi dùng một lần có thiết kế tùy chọn loại 4 hoặc 5 dây, chất liệu thép không gỉ hoặc nitinol, có núm điều chỉnh hỗ trợ kiểm soát và mở rộng rọ. Có các hình dạng rọ: oval, xoắn (spiral), góc (angular). Độ rộng rọ các cỡ: 10mm, 20mm, 30mm; CD rọ các cỡ: 10mm, 20mm, 40mm, 60mm. Đk ngoài vỏ ống: 1.8mm, 2.4mm. CD làm việc: 1800mm. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | Cái | 2 |
| 189 | Tạ tay | Dùng để tập tay. Loại 0,5 kg; 1kg; 1,5kg; 2kg | Cái | 4 |
| 190 | Tay khoan chữ T | Có lỗ giữa thân khoan đề luồn đinh Kirschner | Cái | 1 |
| 191 | Trocar số 10 | Dùng pt nội soi tiêu hóa | Cái | 2 |
| 192 | Trocar số 5 | Dùng pt nội soi tiêu hóa | Cái | 2 |
| 193 | Trụ cắm panh | Chất liệu Inox không gỉ, sét Dùng để cắm dụng cụ y tế | Cái | 20 |
| 194 | Tua vít rỗng nòng 3.5 | Dùng cho vít rỗng nòng 3.5 | Cái | 1 |
| 195 | Túi chườm lạnh | Chất liệu bằng cao su, hình bầu dục, kích thước: chiều ngang khoảng 17,5 cm, chiều dọc khoảng 28,5 cm, có nắp đậy | Túi | 2 |
| 196 | Xe cáng đẩy bệnh nhân | 1. Thông số kỹ thuật - Kích thước: Của cáng: Dài 2100 ± 10mm; Rộng 570mm ± 5mm; Cao 200mm ± 5mm Của xe đẩy: Dài 1800 ± 5mm; Rộng 600mm ± 5mm - Chiều cao lan can 250mm so với mặt cáng - Khung xe đươc làm bằng phi 32mm - Khung mặt cáng làm bằng phi 25mm - Khung đầu nâng làm bằng phi 22mm - Mặt cáng làm bằng inox tấm - Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu từ 0o đến 45o, có nhiều nấc và được cố định ở mỗi nấc - Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập kênh, chắc chắn - Xe đẩy có lan can làm bằng phi 19mm chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được. - Dưới xe có giá để đồ làm bằng phi 4 dặt - Có cọc treo chai hoặc túi chuyền dịch, có 4 bánh xe inox Ø 120, 2 bánh có phanh - Xe cáng được đánh bóng sáng - Có đệm mút dầy 50mm phù hợp với cáng | Cái | 3 |
| 197 | Xe đẩy bình oxy 10l | Vật liệu: Inox 304, sử dụng ống có đường kínhØ25mm . Đế xe làm bằng inox tấm dày 3mm, có thế kiềng an toàn. Thanh giá giữ phía sau có thể dịch chuyển và được giữ nhờ hệ thống khóa móc cố định khi để bình oxy * Có dây xích chốt giữ cho bình oxy. Dùng để đẩy bình oxy 10l | Cái | 1 |
| 198 | Xe đẩy bình oxy 40l | Vật liệu: Inox 304, sử dụng ống có đường kínhØ25mm . Đế xe làm bằng inox tấm dày 3mm, có thế kiềng an toàn. Thanh giá giữ phía sau có thể dịch chuyển và được giữ nhờ hệ thống khóa móc cố định khi để bình oxy * Có dây xích chốt giữ cho bình oxy. Dùng để đẩy bình oxy 40l | Cái | 1 |
| 199 | Xe đẩy đồ vải | Vật liệu: Inox 304, sử dụng ống có đường kínhØ25mm | cái | 1 |
| 200 | Xe đẩy tiêm và dụng cụ | 1.Cấu hình: - Xe tiêm 3 tầng: 01 cái - Bánh xe: 04 cái; 2 bánh có phanh 2. Thông số kỹ thuật - Kích thước khung (DxRxC): 750 x 525 x 950mm - Vật liệu: inox - Phần khung vách xe tiêm inox Ø 25.4 - Có 3 tầng khay inox; Khay trên cùng cách khay giữa 300mm, Khay giữa cách khay dưới cùng 500mm; khay inox được dập lõm mặt đảm bảo căng phẳng và tạo gờ chắn xung quanh, trên mặt khay có thanh chắn xung quanh bằng inox Ø 12.7 - Xe có 4 bánh xe Ø 100, hai bánh có phanh di chuyển nhẹ nhàng chắc chắn - Xe tiêm được hàn lắp ráp chắc chắn, thuận tiện sử dụng | Cái | 2 |
| 201 | Xe lăn | Khung thép mạ crom. 4 bánh lốp đặc PVC. Bánh trước 8 inch xoáy 360 độ, bánh sau 24 inch. Ghế ngồi bọc da. Vị trí để chân chất liệu nhôm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. | Cái | 7 |
| 202 | Xe tiêm 2 tầng | - Kích thước xe: + Dài: 650 ± 5mm + Rộng: 450 ± 5mm + Cao: 900 ± 5mm -Vật liệu: Inox 304 Khung chính xe bằng inox Φ 25mm ( ± 5 %) Khay xe bằng inox tấm liền hình chữ nhật được dập sâu chắc chắn. Mỗi tầng khay có lan can ở 4 phía bằng inox Φ 10. Bốn bánh xe Đài Loan Φ 100mm ( ± 5 %), 2 bánh có phanh" | Cái | 1 |