| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH Số: /BVĐKKA-KHTH V/v đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm màu 4D, model: Voluson S8 | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm màu 4D, model: Voluson S8, hãng sản xuất: GE Ultrasound - Hàn Quốc với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 6 năm 2025 đến trước 17h ngày 20 tháng 6 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy siêu âm màu 4D, model: Voluson S8, hãng sản xuất: GE Ultrasound - Hàn Quốc cụ thể như sau:

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng | Đơn vị tính |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa, bảo dưỡng máy siêu âm màu 4D Model: Voluson S8 Hãng: GE Ultrasound Xuất xứ: Hàn Quốc | - Kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy siêu âm: 1.Máy chính và đầu dò. 1.1 Máy chính: + Cắm điện, chạy thử máy và ghi hiện trạng vào biên bản. + Vệ sinh toàn bộ phía ngoài của máy : Màn hình, bàn phím, mặt máy, mặt trước, mặt sau, phải, trái, 4 bánh xe chuyển động. + Tháo máy vệ sinh khối nguồn chính và tất cả các bảng mạch. + Đo kiểm tra đáp nguồn chính: ±5V, ±8V, ±12V, ±180V…. + Vệ sinh tất cả các linh kiện của nguồn Switching. + Vệ sinh tất cả các linh kiện của các bảng mạch: Quét đầu dò/ Dựng ảnh/ Xử lý hình ảnh/ CPU... + Đo kiểm tra các linh kiện của các bảng mạch trên. + Thay pin CMOS (nếu phải thay). + Kiểm tra bảng mạch bàn phím, hiệu chỉnh lại các chíp, vệ sinh , tháo lắp các loại giắc cắm. + Vệ sinh,bảo trì, hiệu chỉnh bộ phận Trackball. 1.2 Đầu dò: + Vệ sinh các đầu dò, các cổng nối toàn bộ các chấn tử của đầu dò và khoá đầu dò. + Lắp lại và chạy thử đồng thời kiểm tra toàn bộ các chức năng phần mềm của máy, các chức năng của toàn bộ các phím trên mặt máy. + Kiểm tra hình ảnh với đầu dò Convex, tuyến tính, âm đạo… Kiểm tra chất lượng hình ảnh ở các chế độ B, M, B+M, flow… + Kiểm tra khả năng tính toán của máy. + Kiểm tra độ nhạy, mức nhiễu của ảnh. 2. Màn hình + Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài màn hình, bảng mạch chính. + Kiểm tra điện áp, tín hiệu của bảng mạch màn hình. + Bảo trì tất cả các phím điều khiển của màn hình. + Lắp lại Monitor cho chạy thử và chỉnh sửa độ sáng, độ tương phản của màn hình. 3. Máy in nhiệt + Vệ sinh toàn bộ bên trong và bên ngoài máy in: Cơ cấu cơ khí, tự động đóng mở cửa in, nguồn Switching, biến đổi A/D, D/A và các bảng điều khiển chính. + Tháo lắp, vệ sinh, hiệu chỉnh ma trận nhiệt. + Vệ sinh các đầu ra vào của Video, lô cuốn giấy in, các phím điều khiển máy in. + Lắp lại, chạy thử và hiệu chỉnh lại máy in. 4. Chạy thử máy khi có bệnh nhân và bàn giao máy + Cắm điện vào máy, chờ Selftest. + Bàn giao máy cho bác sỹ, kỹ thuật viên phụ trách máy để thăm khám bệnh nhân. - Sửa chữa bảng mạch DBM xử lý hình ảnh siêu âm | 01 | Gói |

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Sau khi Nhà thầu hoàn thành các công việc và thoả thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các hồ sơ, tài liệu liên quan, Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% số tiền phải trả ghi trong thanh lý hợp đồng.

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này.

.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu:VT, KHTH. | GIÁM ĐỐC Nguyễn Thị Kim Oanh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số     /BVĐKKA-KHTH  ngày     /     /2025 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị y tế.

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 20 tháng 6  năm 2025

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.