|  |  |
| --- | --- |
| **SỞ Y TẾ HÀ TĨNH****BỆNH VIỆN ĐA KHOA****THỊ XÃ KỲ ANH**Số: /TYC-BVĐKKAV/v đề nghị gửi thư báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định giá | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Thị xã kỳ Anh, ngày tháng 3 năm 2024* |

Kính gửi: Các Công ty tư vấn thẩm định giá.

 Để có căn cứ xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2024 tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh, kính đề nghị các Công ty tư vấn thẩm định giá có năng lực, gửi báo giá kèm theo hồ sơ năng lực với nội dung cụ thể như sau:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa thị xã kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Nhận qua email: phongvtbvdkka@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 20 tháng 3 năm 2024 đến trước 17h ngày 25 tháng 3 năm 2024.

5. Danh mục hàng hoá *(Theo phụ lục đính kèm)*.

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết.

 Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, KHTH. | **GIÁM ĐỐC****Nguyễn Thị Kim Oanh** |

**PHỤ LỤC**

 **DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ**

 *( Kèm theo Công văn số /TYC-BVĐKKA ngày tháng 3 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thiết bị** | **Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Kí hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ** | **Ghi chú** |
| 1 | Ống soi niệu quản bể thận, có kênh dụng cụ | **Yêu cầu chung:**Năm sản xuất: từ 2023 trở về sauChất lượng: Mới 100% Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu …Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương**Tính năng, thông số kỹ thuật:**Vỏ ngoài cỡ 7.5 -9 -12 -13.2Fr,Kênh dụng cụ cỡ 6.8 Fr, Góc nhìn 6 độ, trường nhìn 90 độChiều dài 425 mm | Cái | 01 | Kí hiệu:70-8000Hãng sx:AckermannXuất xứ:Đức |  |
| 2 | Kẹp gắp sỏi nội soi | **Yêu cầu chung:**Năm sản xuất: từ 2023 trở về sauChất lượng: Mới 100% Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu …Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương**Tính năng, thông số kỹ thuật:**Hàm cá sấu mở hai bên, than mềm đường kính cỡ 5Fr, chiều dài 600mm | Cái | 01 | Kí hiệu:70-8010Hãng sx:AckermannXuất xứ:Đức |  |
|  |  | **Tổng cộng: 02 khoản** |  |  |  |  |