| SỞ Y TẾ HÀ TĨNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỊ XÃ KỲ ANH Số: /BVĐKKA-KHTH V/v đề nghị gửi thư báo giá vật tư cho hệ thống oxy trung tâm | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 02 năm 2023 |
| --- | --- |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư cho hệ thống oxy trung tâm.

Để có căn cứ thực hiện mua sắm vật tư cho hệ thống oxy trung tâm, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư cho hệ thống oxy trung tâm trong phụ lục 1 kèm theo Công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày 20/02/2023.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết./.

Trân trọng cảm ơn!

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, KHTH. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH Nguyễn Thị Kim Oanh |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công văn số       /BVĐKKA-KHTH  ngày      /     /2023 của bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

| TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng | Yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Van an toàn đường ống | Cái | 01 | 1. Tính năng: Dùng lắp đặt trên hệ thống đường ống khí oxy 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ van: 20A Chất liệu: đồng Kiểu kết nối: Nối ren Áp lực xả: 5,5 bar Nhiệt độ hoạt động: 0oC đến 180oC |
| 2 | Van an toàn bồn chứa | Cái | 01 | 1. Tính năng: Dùng lắp đặt trên bồn chứa Oxy lỏng 2. Thông số kỹ thuật: Kích cỡ van: 1/2" (DN15) Chất liệu: đồng, thép không gỉ Kiểu kết nối: Nối ren Áp lực xả: 17,2 bar Nhiệt dộ hoạt động: 0oC đến 180oC |
| 3 | Van cầu khí lạnh sâu | Cái | 01 | 1. Tính năng: Dùng lắp đặt trên bồn chứa Oxy lỏng 2. Thông số kỹ thuật: Kiểu kết nối: Hàn trực tiếp Áp lực hoạt động tối đa: 50 bar Nhiệt dộ hoạt động: -198oC đến 65oC |
|  | Tổng cộng : 03 khoản |  |  |

PHỤ LỤC 2

(Kèm theo Công văn số       /BVĐKKA-KHTH  ngày      /     /2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)

Tên công ty..............

..................., ngày ...... tháng...... năm......

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:.............., có địa chỉ tại......... Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá vật tư cho hệ thống oxy trung tâm cụ thể như sau:

| TT | Tên vật tư | Mã hàng hoá/Chủng loại | Tính năng, thông số kỹ thuật | Hãng sản xuất/Xuất xứ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế GTGT và các loại chi phí khác.

Các điều khoản:

- Hàng mới 100%, có CO, CQ.

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Thời gian thực hiện:.............

- Thời gian bảo hành:............

- Các điều khoản khác (nếu có):.............

- Phương thức thanh toán:............

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ...... ngày kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY