|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ HÀ TĨNHBỆNH VIỆN ĐA KHOATHỊ XÃ KỲ ANH Số: /BVĐKKA-KDV/v đề nghị gửi thư báo giá Vật tư y tế. | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc *Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 03 năm 2023* |

# Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư y tế.

Để có căn cứ xây dựng giá mua sắm vật tư y tế, Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh kính đề nghị các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế, theo phụ lục 01 đính kèm công văn này gửi báo giá về địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trước ngày **14 tháng 03 năm 2023**. Báo giá của đơn vị gửi theo mẫu phụ lục 02 đính kèm công văn này.

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh thông báo để các đơn vị được biết.

Trân trọng cảm ơn!

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên; - Lưu: VT, TCKT, KD.  | **KT.GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH****Nguyễn Thị Kim Oanh** |

**PHỤ LỤC 1**

**TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA-KD ngày /02/2023*

*của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  | **Tên trang thiết bị y tế** | **Phân nhóm TTBYT ( theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT)** | **Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật (theo quy định tại phụ lục IV- Thông tư số 14/2020/TT-BYT)** | **Đơn vị tính** |  **Số lượng**  |
| 1 | Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân | Nhóm 6 | Loại 1 dây có túi; 18-26cm; dùng cho trẻ em | Cái |  2  |
| 2 | Bao đo huyết áp dùng cho máy monitor theo dõi bệnh nhân | Nhóm 6 | Loại 1 dây có túi; 25-35cm; cho người lớn | Cái |  20  |
| 3 | Dẫn Lưu Polime Ổ Bụng | Nhóm 5 | Đạt tiêu chuân ISO 13485 | Cái |  200  |
| 4 | Găng tay khám | Nhóm 6 | Nguyên liệu cao su tự nhiên có bột. Bề mặt trơn nhẵn. Màu trắng tự nhiên. Các cỡ XS,S,M;L. Chiều dài tối thiểu các cỡ 240mm. Trọng lượng găng cỡ M :5,0 +- 0,2g. Độ dày ngón tay nhỏ nhất 0,06mm, lòng bàn tay nhỏ nhất 0,06mm; cổ tay nhỏ nhất 0,06mm . Trước và sau lão hóa gìa có độ bền sức căng nhỏ nhất là 18 và 14 (Mpa), độ dãn dài nhỏ nhất là 650 và 500%. Lượng protein tối đa 200µg/dm2. Lượng bột tối đa 10mg/dm2.  | Đôi |  15.000  |
| 5 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng,có bột | Nhóm 5 | Các kích cỡ: 6.5, 7.0, 7.5, 8.0. Chất liệu mủ cao su thiên nhiên. Tiệt trùng bằng khí EO. Có phủ bột chống dính, mức bột tối đa 15mg/dm2. Độ dày ngón tay tối thiểu 0,14mm. Độ dày lòng bàn tay tối thiểu 0,12 mm. Độ dày cổ tay tối thiểu 0,10mm. Độ dài tối thiểu 270mm | Đôi |  12.000  |
| 6 | Miếng dán điện cực tim | Nhóm 6 | Keo dạng bọt không độc hại; Loại gel: Ướt; Kích thước: đường kính 50mm; Hình dạng: Tròn; Loại đầu nối: Snap / Grabber (làm bằng Ag / AgCl); Thời gian kết nối: dưới 24 giờ; Chất kết dính mạnh vào da, dễ dàng loại bỏ mà không làm tổn thương da; Gel Hydro có độ dẫn điện cao đảm bảo chất lượng tín hiệu tối ưu | Cái |  1.000  |
| 7 | Ống nội khí quản có bóng các số 3-9 | Nhóm 6 | Ống nội khí quản có bóng sử dụng duy trì đường thở bệnh nhân và bệnh nhân thở máy- Vật liệu PVC trong suốt cấp y tế không độc hại, không dị ứng- Chống gẫy gập, thành ống mỏng, ống nhạy cảm nhiệt, mềm ở nhiệt độ cơ thể- Bề mặt bên trong/ ngoài thân ống trơn, không bám dính giúp dễ dàng đặt ống, rút và hút ống- Lỗ (mắt) murphy nhẵn mịn. Bóng thuôn (tapered) giảm tổn thương khi đặt và rút ống- Đầu ống vát 38 độ mềm mịn- Co nối tiêu chuẩn 15mm- Đường cản quang, và vạch đánh dấu giúp xác định vị trí chèn ống- Dây bơm bóng chống gấp khúc, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình bơm và xã bóng'- Kích cỡ : ->9.0mm. Bước nhảy mỗi size 0.5mm- Đóng gói vô trùng ETO. Không pyrogenic.  | Cái |  300  |
| 8 | Sonde Nelaton | Nhóm 6 | \* Dùng dẫn lưu nước tiểu một lần cho bệnh nhân\* Được làm từ nhựa PVC y tế không độc hại, không gây kích ứng, phthalate free. Có đường cản quang dọc thân ống.\* Đầu xa với lỗ bên và đầu gần có co nối dạng phễu, để thoát nước tối đa và dễ dàng kết nối với túi đựng nước tiểu\* Đầu nối mã hóa màu theo các size 6,8,10,12,14,16,18,20FG với 2 kích thước chiều dài 400mm, 200mm\* Vô trùng EO, đóng gói riêng lẻ.\* Tiêu chuẩn ISO, CE | Cái |  500  |
| 9 | Sonde niệu quản (sonde JJ) | Nhóm 6 | Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. Bộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường. | Cái |  50  |
| 10 | Túi Camera | Nhóm 5 | Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. | Cái |  500  |

**PHỤ LỤC 2**

**BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ**

*(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA-KD ngày /03/2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)*

Tên công ty..............

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Chúng tôi là:................., có địa chỉ tại............. Chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bản chào giá trang thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên trang thiết bị y tế** | **Phân nhóm TBYT ( theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT)** | **Cấu hình, tinh năng, thông số kỹ thuật ( theo quy định tại phụ lục IV - Thông tư số 14/2020/TT-BYT)** | **Số lưu hành hoặc số GPNK** | **Hãng/Nước sản xuất** | **Hãng/Nước chủ sở hữu** | **Quy cách đóng gói** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá (VND)** | **Thành tiền (VND)** | **Số test/1 đơn vị tính** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |

Giá trên là giá đã bao gồm thuế và các loại phí

Các điều khoản:

- Hàng mới 100 %

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, TDP Hưng Hoà, phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Các điều khoản khác ( nếu có)

- Thời gian giao hàng:

- Phương thức thanh toán:

Báo giá trên có hiệu lực trong vòng ...... ngày kể từ ngày ký.

 **ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY**