## Sheet1
PHỤ LỤC
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ, SINH PHẨM ĐỂ ĐẤU THẦU NĂM 2024
(Kèm theo Công văn số 744/BVĐKKA-KD ngày 27/11/2023 của Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh)
STT | Tên hàng hóa | Tên thương mại | Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản | Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất | Xuất xứ | Quy cách | Đơn vị tính | Số lượng
Phần 1: Bông, băng, gạc vật liệu cầm máu, điều trị vết thương, dung dịch sát khuẩn, khử khuẩn
1 | Bông thấm nước y tế | Bông thấm nước y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên, khả năng thấm hút cao và nhanh, không gây kích ứng da.. Sản xuất theo tiêu chuẩn Dược Điển Việt Nam. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, 9001 | Hãng sản xuất: Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết | Việt Nam | 1 kg/ gói | Kg | 500
2 | Cồn 70 độ | Cồn 70 độ | TCCS | Hãng sản xuất: Công ty TNHH hóa chất và trang thiết bị y tế Thuận Phát | Việt Nam | Can 30 Lít | Lít | 2000
3 | Cồn 90-96 độ | Cồn 90-96 độ | TCCS | Hãng sản xuất: Công ty TNHH hóa chất và trang thiết bị y tế Thuận Phát | Việt Nam | Can 20 Lít | Lít | 40
4 | Cồn tuyệt đối 99,9 | Cồn tuyệt đối 99,9 | Cồn 99,9 độ | Hãng sản xuất: Công ty TNHH hóa chất và trang thiết bị y tế Thuận Phát | Việt Nam | Thùng 20 Chai | Lít | 40
5 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật | ALFASEPT CLEANSER 4 | Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w). Hệ dưỡng ẩm: Glycerine, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Chất hoạt động bề mặt: Lauryl amine oxide, Cocamidopropylbetaine (CAB), Decyl glucoside… Chất khóa ion nước cứng: EDTA Disodium. Chất làm đặc, hương liệu | Ký mã hiệu: AF203050 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Can 5L | Can | 26
6 | Dung dịch Sát khuẩn tay nhanh | ALFASEPT HANDRUB | TCCS, Chai 500ml | Ký mã hiệu: AF200005 Hãng sản xuất: Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Chai 500ml | Chai | 200
7 | Javen | Javen | (Tỷ trọng : 1 lít = 1.125 - 1.145 Kg) | Hãng sản xuất: Công ty TNHH Hóa chất và Trang thiết bị y tế Thuận Phát/ Việt Nam | Việt Nam | Can 30 lít | Lít | 400
8 | 'Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao | 'MEGASEPT OPA | - Dung dịch khử khuẩn mức độ cao, thành phần ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8 - Thời gian ngâm khử khuẩn mức độ cao cho dụng cụ là 5 phút, tái sử dụng trong vòng 14 ngày.Thời gian bảo quản dung dịch trong can là 75 ngày tính từ khi mở nắp. - Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), có que thử, dùng được 75 ngày sau khi mở nắp bình. - Diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (Mycobacterium bovis). - Môi trường sử dụng không cần thông khí đặc biệt. Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. - Có chứng nhận tương thích của các hãng sản xuất dụng cụ nội soi (Olympus, Pentax, GE, Karl Storz.) - Đạt các tiêu chuẩn: EC, ISO 13485, CFS | Ký mã hiệu: MF238050 Hãng sản xuất:Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Can 5L | Lít | 150
9 | Dung dịch sát khuẩn bề mặt | MEGASEPT SURFACE-RTU | Hoạt chất: Didecyl dimethyl ammonium chloride (DDAC) 0,1% (w/w), Poly(hexamethylenebiguanide) hydrochloride (PHMB) 0,1 % (w/w), Ethanol 30% (w/w). | Ký mã hiệu: MG216007 Hãng sản xuất:Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Chai 750ml | Chai | 50
10 | Nước Oxy Già (Hydrogen peroxide 3%) | Nước Oxy Già (Hydrogen peroxide 3%) | Chai 60ml | Hãng sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Pro Sài Gòn | Việt Nam | Chai 60ml | Chai | 4000
11 | Dung dịch Khử khuẩn Mức độ Cao | MEGASEPT OPA | Ortho-Phthalaldehyde 0,55%Ortho-Phthalaldehyde 0,55% (w/w), hệ đệm pH =7-9. Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. Hiệu quả vi sinh (phase 2, step 2) Vi khuẩn : EN 14561 Nấm, mốc : EN 14562 Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563 (w/w), hệ đệm pH =7-9. | Ký mã hiệu: MF238050 Hãng sản xuất:Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Can 5L | Can | 120
12 | Dung dịch phun sương khử khuẩn ( dùng cho máy khử khuẩn di động) | Sanosil S010 | Hoạt chất: Hydrogen peroxide 5 % (w/w), Ion Ag 0,005 % (w/w). | Ký mã hiệu: SS241010 Hãng sản xuất:Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Chai 1 Lít | Chai | 20
13 | Băng Bột Bó | ALFASEPT Z-5 | Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Chất hoạt động bề mặt non-ionic: Fatty alcohol alkoxylate, C9-11 Ethoxylate... Chất chống ăn mòn: Benzotriazole. Chất chỉnh pH: Acid citric, Triethanolamine. Chất tạo màu, hương liệu... | Ký mã hiệu: AF234010 Hãng sản xuất:Công ty cổ phần công nghệ Lavitec | Việt Nam | Chai 1 Lít | Chai | 100
14 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy 7.5cm x 2.7m | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 7,5X270cm | Hãng sản xuất: Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 200
15 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy 10cm x 2.7m | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 10X270cm | Hãng sản xuất: Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 1500
16 | Băng Bột Bó | Băng bó xương cố định vết gãy 15cm x 2.7m | Băng bó xương cố định vết gãy dùng để cố định vết thương khi bị gãy xương hay sai khớp chân, tay. Được làm bằng thạch cao với thành phần như sau: Canxi sunphate(CaSO4):80% Gạc :10% Keo dính :9% Methanol :1% KT: 15X270cm | Hãng sản xuất: Zhejiang Medicines & Health Products I/E Co.,Ltd | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 1500
17 | Băng Bột Bó | Băng bột bó thủy tinh 7.5cm x 3.6m | Băng cố định -Băng bột bó (sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm nhựa polyurethane dệt. Kích thước 7.5cmX3.6m | Hãng sản xuất: Jiangsu Senolo Medical Technology Co., Ltd/ | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 100
18 | Băng Bột Bó | Băng bột bó thủy tinh 10cm x 3.6m | Băng cố định -Băng bột bó ( sợi thủy tinh Fiberglass hoặc sợi nhựa tổng hợp Polyester), tẩm nhựa polyurethane dệt. Kích thước 10cmX3.6m | Hãng sản xuất: Jiangsu Senolo Medical Technology Co., Ltd/ | Trung Quốc | Cuộn | Cuộn | 300
19 | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Bông lót bó bột 10cm x 3,65m | Bông lót bó bột được sản xuất từ sợi bông 100% polyester, bông lót bó bột mềm mịn, không thấm nước, có màu trắng đồng đều, không bị đốm màu, bị loang, bẩn. Kích thước: 10cm x 3,65m | Hãng sản xuất: Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành | Việt Nam | 5 cuộn/ gói | Cuộn | 200
20 | Băng cuộn 10cm x 5m | Băng cuộn 10cm x 5m | Kích thước 10cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao, không có độc tố. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Hãng sản xuất: Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành | Việt Nam | 10 cuộn/ gói | Cuộn | 8000
21 | Băng cuộn 5cm x 5m | Băng cuộn 5cm x 5m | Kích thước: 5cm x 5m. Sản phẩm được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao, không có độc tố. Hai đầu cuộn băng bằng, không lệch, không xơ. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Hãng sản xuất: Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành | Việt Nam | 10 cuộn/ gói | Cuộn | 1000
22 | Băng dính cá nhân | Băng dính cá nhân | - Vải Viscose và Polyamide co giãn, không thấm nước. - Đệm thấm dịch: Màu trắng gồm bông và lớp lưới Polyethylene không gây dính. - Keo: Oxyd kẽm không dùng dung môi. - Kích thước: 19mm x 72mm. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) | Hãng sản xuất: Tanaphar | Việt Nam | Hộp 102 miếng | Cái | 306
23 | Urgosyval 5cm x 5m | Urgosyval 5cm x 5m | Băng: phần nền là vải lụa đan dệt taffeta, keo oxyd kẽm không dùng dung môi, lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh đạt tiêu chuẩn y tế. Kích thước: 5cm X 5m | Ký mã hiệu: 696852/550613 Hãng sản xuất: Urgo Healthcare Products Co., Ltd | Thái Lan | Hộp 1 cuộn | Cuộn | 3000
24 | Gạc cầu sản khoa Fi45 vô trùng | Gạc cầu sản khoa Fi45 vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Ký mã hiệu: GMVT1 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành | Việt Nam | miếng/ gói | Miếng | 2000
25 | Gạc củ ấu sản khoa vô trùng | Gạc củ ấu sản khoa vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Hãng sản xuất: Công ty TNHH đầu tư và thương mại An Lành | Việt Nam | miếng/ gói | Cái | 2000
26 | Gạc dẫn lưu 1x200x4L VT | Gạc dẫn lưu 1x200x4L VT | Nguyên liệu: sợi cotton 100%, hút nước Kích cỡ: 1cm x 200cm x 4 lớp | Ký mã hiệu: MC Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị y tế MEM-CO | Việt Nam | 1 cái/gói | Cuộn | 500
27 | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 50 cm x 4 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 40cm x 50 cm x 4 lớp vô trùng | Kích cỡ 40cm x 50 cm x 4 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 23-16 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Ký mã hiệu: GPTVTOB38 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành | Việt Nam | miếng/ gói | Miếng | 8000
28 | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Mật độ 20-22 sợi/inch. Tri số sợi CD 32/1. Trọng lượng 23-29 g/m. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP,CE | Ký mã hiệu: GH2 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành | Việt Nam | 1000 mét/ kiện | mét | 8000
29 | Gạc phẫu thuật 7cm x 10 cm x 4 lớp vô trùng | Gạc phẫu thuật 7cm x 10 cm x 4 lớp vô trùng | Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối kim loại: không quá hàm lượng cho phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. | Ký mã hiệu: GPTVT1 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành | Việt Nam | 10 miếng/ gói | Miếng | 500
30 | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 20cm vô trùng | Bông gạc đắp vết thương 8cm x 20cm vô trùng | Kích thước 8cm x 20 cm. Sản phẩm được làm từ chất liệu vải không dệt, và 100% bông tự nhiên. Không có độc tố, không chứa chất gây dị ứng, không có tinh bột, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam III. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015; ISO 13485:2016; Chứng nhận FDA của Hoa Kỳ; chứng nhận GMP, CE. | Ký mã hiệu: BGDVT7 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành | Việt Nam | 1 miếng/ gói | Cái | 12000
31 | Gạc dẫn lưu 1,5x100x4L VT | Gạc dẫn lưu 1,5x100x4L VT | TCCS.Kích thước: 1,5cmx100cmx4 Lớp | Ký mã hiệu: MC Hãng sản xuất: Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị y tế MEM-CO | Việt Nam | 1 cái/gói | Cái | 500
32 | Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel 80mm | Gạc cầm máu mũi kèm dây rút Raucocel 80mm | TCCS | Ký mã hiệu: 11010 Hãng sản xuất: Network Medical Products Ltd. | Anh | 10 cái / hộp | Miếng | 50
33 | Bông xốp cầm máu | Bông xốp cầm máu | Vật liệu cầm máu collagen tự tan | Ký mã hiệu: 1069152 Hãng sản xuất: Aesculap AG | Đức | 6 Tép/Hộp | Miếng | 12
34 | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | Dao nạo mộng và tạo vạt củng mạc | - Dao nạo M41mộng và tạo vạt củng mạc. - Đường kính 2.0mm (MCU20), 2.3mm (MCU26), - Lưỡi dao làm từ thép không gỉ được gia công mài ngang tăng độ sắc. - Cán làm từ nhựa PBT, thiết kế tay cầm thoải mái, đựng trong kệ chống va đập | Ký mã hiệu: MCU20; MCU26 Hãng sản xuất: Công ty TNHH Mani Medical Hà nội | Việt Nam | 6 cái/ hộp | 6 cái/hộp | 36
35 | Dây dẫn đường loại thẳng, trơn | Dây dẫn đường GTHS/ GTHA | Dùng được trên hệ thống tán sỏi Laser -Karl/Storz. Mã GTHS-150-35 hoặc tương đương | Ký mã hiệu: GTHS 150-35 Hãng sản xuất: Marflow | Thụy Sỹ | 01 cái/ túi | Chiếc | 10
36 | Dây dẫn đường loại xoắn | Dây dẫn đường CKS/ CKA | Dùng được trên hệ thống phẫu thuật nội soi Karl/Storz. Mã CKS 150-35 hoặc tương đương. | Ký mã hiệu: CKS 150-35 Hãng sản xuất: Marflow | Thụy Sỹ | 01 cái/ túi | Chiếc | 10
37 | Ống hút đàm | Dây hút nhớt | Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. - Độ dài ≥500 mm. - Không có nắp/Có nắp. - Các số 5-6-8-10-12-14-16-18. | Ký mã hiệu: DHN Hãng sản xuất: Đất Việt Thành | Việt Nam | 01 cái/ túi | Cái | 2000
Phần 2: Phim, test đường huyết
1 | Phim CT Scanner | Phim CT Scanner | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.2 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 35x43cm | Hãng sản xuất: Agfa | Bỉ | Hộp/100 tờ | Hộp | 25
2 | Phim khô | Phim khô | Dòng phim thang xám kỹ thuật số trực tiếp thế hệ thứ 2 Đậm độ quang học ≥ 3.1 Nền PET dày 168 μm, phủ lớp muối bạc Tính chất nhạy nhiệt giúp thay phim dễ dàng dưới môi trường sáng thông thường Đóng gói 100 tờ/hộp, bao bì hoàn toàn có thể tái chế Chứng nhận ISO 13485, ISO 9001, CE Phù hợp với các dòng máy in Drystar Kích thước 20x25cm | Hãng sản xuất: Agfa | Bỉ | Hộp/100 tờ | Hộp | 450
3 | Test thử đường huyết | Test thử đường huyết | Sử dụng tương thích cho máy đo đường huyết Accu-check Active. | Hãng sản xuất: Roche - Đức | Trung Quốc | Hộp 100 que thử | Test | 12000
Phần 3: Quả lọc
1 | Dung dịch rửa quả lọc thận | Dung dịch rửa quả lọc thận | Tính chất vật lý: • Nhìn bên ngoài: chất lỏng không màu trong can nhựa màu trắng • PH: 1,5 - 3,5 Các thành phần: • Thành phần hoạt chất: Acid Peracetic 4.5%; Hydrogen Peroxide 19.0%; Acid Acetic 15.0% • Thành phần trơ: Inert Ingredients 61.5% Hiệu quả: • Dùng để làm sạch và khử trùng cho quả lọc thận nhân tạo | Hãng sản xuất:Houns | Hàn Quốc | Can 5l | Can | 12
2 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo | * Diện tích màng: 1,4m2 * Chất liệu màng: Polyethersulfone * KUF mL/h/mmHg (Hệ số siêu lọc) : 19 * Thể tích mồi: 78 ml - Độ dày màng (µm): 35 - Đường kính trong (µm): 200 - Áp suất xuyên màng tối đa (mmHg): 600 - Qb = 300 ml/phút, Qd = 500 ml/phút, độ thanh thải (ml/phút): Ure: 250, Creatinine: 235, Phosphate: 198, Vitamin B12: 130 - Tiệt trùng: Gamma Rays. - Tiêu chuẩn: ISO 13485; EC | Ký mã hiệu: PURIFIER L140 Hãng sản xuất: SaFil Tibbi Urunler Uluslar Arasi Nakliyat. San. Tic. A.S | Turkey | 1 quả/ gói | Qủa | 2500
Tổng cộng: 42 khoản